C-18HE

Kéményes változat. 18 kW hőteljesítmény. 

A készülék elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrrel, valamint automatikus lángmodulációval rendelkezik. Magukba foglalnak olyan szerelvényeket is, amelyeket a fűtési illetve használati melegvíz-ellátási rendszerbe mindenképpen be kellene építeni (tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, automatikus légtelenítő, stb.) 
A készülékekhez külön vásárolható külső hőmérséklet érzékelő. 

Mindegyik készülék a névleges teljesítmény 50 százalékáig visszaszabályozható.

Teljesítmény: 9-18 kW

Méret: 743 x 380 x 345 (mm)(magasság x szélesség x mélység)

• Honeywell gázszelep és elektronika 
• Grundfos szivattyú 
• Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 
• Folyamatos lángmoduláció 
• Teljesen elektronikus szabályozás, digitális jelkapcsolat 
• Fűtési és HMV szabályozás HMV prioritással 
• Kéményes változat 
• Beépített külső hőmérséklet szabályozás 
• Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 
• Digitális hőmérséklet és hibakód kijelzés 
• A használati és beszabályozás paraméterek nyomógombokkal állíthatók be 
• IP45 villamos védettség